## Slide 1: Paso a paso armaremos un monitor de temperatura y humedad.

## Slide 2: Elementos:
Fuente de alimentación
Memoria SD
Placa Raspberry PI 3
Sensor de Temperatura/Humedad DHT22
3 cables
Resistencia de 4.7 KOHM
Protoboard
Computadora
Personas inquietas con ganas de aprender y hacer!

## Slide 3: Conexiones de hardware
Colocar el sensor en la protoboard

## Slide 4
Colocar la resistencia

## Slide 5
Colocar los cables que conectan con los pines del sensor en la protoboard

## Slide 7
Conectar el cable rojo al PIN 1 (3,3 V) de la Raspberry

## Slide 8
Conectar el cable amarillo al PIN 22 (Datos) de la Raspberry

## Slide 9
Conectar el cable negro al PIN 6 (Tierra) de la Raspberry

## Slide 10
Alimentar la Raspberry

## Slide 11: Software
Abrir el navegador web
Una vez conectado todos los componentes correctamente y encendido nuestra Raspberry, abrimos el navegador e ingresamos la dirección ip de nuestra placa de la siguiente forma.

## Slide 12
Al ingresar la dirección ip nos cargara la siguiente pagina.

## Slide 13
En esta página comenzaremos a armar y programar el esquema de nuestro sensor de Temperatura/Humedad.
Para esto arrastramos los cuadros (Nodos) necesarios a la hoja cuadriculada llamada “Flow 1”, podemos hacerlo buscando el nodo en la barra a la izquierda o por su nombre en el buscador arriba de la misma.
El primer nodo que debemos insertar es “inject”.

## Slide 14
Nos quedara de la como se ve en la siguiente imagen.
Ya insertado el primer nodo, agregamos los siguientes: “button”,”rpi-dht22”.

## Slide 15
La pestaña “flow 1” nos debe quedar de la siguiente manera.

## Slide 16
Ahora añadimos el nodo “function” y conectaremos entre si los primeros 4 nodos.

## Slide 17
Para conectarlos simplemente hacemos click en el cuadrado pequeño a los lados de los nodos y los arrastramos hasta el cuadrado del nodo al que se quiere conectar, siempre conectando del lado derecho del nodo al izquierdo del siguiente

## Slide 18
Ya conectados estos primeros añadimos los nodos restantes.
Agregamos 2 nodos “change” y un nodo “debug”.

## Slide 19
Por último, agregamos 2 nodos “chart” y 2 “gauge”. Y conectamos estos nodos al esquema de la misma forma mencionada anteriormente.

## Slide 21
Ya armado el esquema nos vamos a la pestaña “Dashboard” en la parte superior derecha de la página.

## Slide 22
Aquí creamos una tabla y dentro de esta tabla crearemos 3 grupos.

## Slide 23
Cambiaremos los nombres de nuestra tabla y grupos haciendo click en edit y modificándolos de la siguiente forma.

## Slide 24
Cambiamos el nombre “Tab 1” por “Temperatura/Humedad” y hacemos click en Update.

## Slide 25
Cambiamos el nombre de los grupos de una forma similar.

## Slide 26
Esta vez cambiamos el nombre del grupo “Group 1” por “Botones” y hacemos click en Update.

## Slide 27
Hacemos lo mismo para el grupo 2 y el grupo 3 cambiando sus nombres por “Temperatura” y “Humedad”.
Nos debe quedar de la siguiente forma:

## Slide 28
A continuación, vamos a configurar los nodos, para acceder a la configuración hacemos doble click sobre el nodo que queremos modificar.
Empezamos con el nodo “inject” llamado timestamp. Entramos en la configuración y cambiamos lo siguiente.

## Slide 31
Debemos recordar siempre al finalizar los cambios hacer click en Done para aplicarlos.
Podemos notar que luego de aplicar los cambios nuestro nodo “Leer Datos” fue asignado al grupo “botones”.

## Slide 32
Configuramos el nodo siguiente asignando el pin de nuestra placa utilizado por el sensor de temperatura.

## Slide 35
Pasamos a configurar el nodo siguiente “function”, en el cual tendremos que escribir algunas líneas de código.
Debemos asegurarnos de que el texto de la línea de código este escrito igual que en la imagen.

## Slide 36
Después de aplicar estos cambios pasamos a configurar los nodos “change”.
El primero de estos lo nombraremos Temperatura

## Slide 37
También debemos cambiar el tipo de dato

## Slide 38
Completamos este recuadro con lo siguiente y aplicamos

## Slide 39
Hacemos lo mismo para el segundo nodo “Change”, con diferencia de que a este lo nombraremos “Humedad”.

## Slide 40
Después de aplicar los cambios anteriores correctamente seguimos con los nodos “Chart”
Estos nodos junto con los nodos “Gauge” son quienes nos mostraran de forma visual los datos recolectados por el sensor en forma de gráficos.
Empezamos por el primero en la sección de Temperatura, a estos nodos los nombraremos “Histórico”.

## Slide 41
Asignamos este nodo al grupo Temperatura de nuestra tabla y le cambiamos el nombre.

## Slide 43
Pasamos al segundo nodo “Chart” en la sección Humedad el cual también nombraremos “Histórico” y lo ubicaremos en el grupo humedad de la tabla.

## Slide 46
Después de los cambios a este ultimo nodo pasamos a configurar los nodos “Gauge”. Estos nodos nos mostraran la temperatura y humedad actual medida por el sensor, por esto los nombraremos “Actual”.
Arrancamos por la sección Temperatura, asignando el nodo al grupo temperatura y cambiando su nombre.

## Slide 48
También debemos definir las unidades en las que se nos mostrará la temperatura en el gráfico y el rango en el que aparecerá.

## Slide 50
Aplicamos los cambios y pasamos al nodo de la sección Humedad.
Este nodo también lo nombraremos “Actual” y lo ubicaremos en el grupo “Humedad” de la tabla.

## Slide 51
Aquí también deberemos definir las unidades del grafico y el rango en el que aparecerá. En este caso nuestra unidad es un porcentaje “%”.

## Slide 53
Una vez modificado y aplicados estos últimos cambios nuestra tabla y esquema nos debería quedar de esta manera.

## Slide 54
Ya finalizando tenemos que cargar nuestro programa en la placa, para eso debemos hacer click en el botón “Deploy”.
Ya cargado nuestro programa nos queda verlo en funcionamiento, para eso debemos estar ubicados en la pestaña “Dashboard” a nuestra derecha y hacer click en el siguiente botón.
Se nos abrirá una nueva pestaña en nuestro navegador con la página de nuestro sensor de Temperatura y Humedad, viéndose de esta forma: